## BOM cotizable
ControlPro Advisor OS V15 - BOM cotizable
Proyecto: Bomba industrial — Arranque protegido
ID | Categoría | Descripción | Cant. | Unidad | Proveedor | Marca | Modelo | Unit USD | Total USD | Tipo | Confianza | Semáforo | PG Score | Acción | Stock | Nota
mccb_main | Fuerza | MCCB principal | 1 | u | ElectroIndustrial Guayaquil | Schneider | EasyPact CVS 25A 25kA | 88 | 88 | referencial | media | verde | 76.1 | Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas. | available | PriceGuard: VERDE (76.1%). Schneider EasyPact CVS 25A 25kA, ElectroIndustrial Guayaquil, Guayaquil. FitLock rechazó ofertas incompatibles: Schneider EasyPact CVS 60A 25kA: FitLock: oferta clase 600 V no corresponde a proyecto 220 V ¦ ABB Tmax XT1 60A: FitLock: oferta clase 600 V no corresponde a proyecto 220 V ¦ Chint NXM-63S 60A: FitLock: oferta clase 600 V no corresponde a proyecto 220 V.
overload_relay | Fuerza | Relé de sobrecarga | 1 | u | ElectroIndustrial Guayaquil | Schneider | LRD3357 | 66 | 66 | confirmado | alta | verde | 90.7 | Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas. | available | PriceGuard: VERDE (90.7%). Schneider LRD3357, ElectroIndustrial Guayaquil, Guayaquil.
contactor_fwd | Fuerza | Contactor principal | 1 | u | ElectroIndustrial Guayaquil | Schneider | LC1D32G7 | 82 | 82 | confirmado | alta | verde | 91.3 | Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas. | available | PriceGuard: VERDE (91.3%). Schneider LC1D32G7, ElectroIndustrial Guayaquil, Guayaquil.
soft_starter | Fuerza | Soft starter | 1 | u | Suministros El Oro | Chint | NJRP2-32-220 | 285 | 285 | referencial fuerte | media-alta | verde | 78.4 | Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas. | available | PriceGuard: VERDE (78.4%). Chint NJRP2-32-220, Suministros El Oro, Machala. FitLock rechazó ofertas incompatibles: Schneider ATS22D47S6: FitLock: oferta clase 460 V no corresponde a proyecto 220 V ¦ ABB PSE45: FitLock: oferta sin corriente verificable para requerimiento 14 A; FitLock: oferta clase 460 V no corresponde a proyecto 220 V ¦ Chint NJRP2-45: FitLock: oferta sin corriente verificable para requerimiento 14 A; FitLock: oferta clase 460 V no corresponde a proyecto 220 V.
bypass_contactor | Fuerza | Contactor bypass | 1 | u | ElectroIndustrial Guayaquil | Schneider | LC1D50G7 | 118 | 118 | referencial fuerte | media-alta | verde | 79.3 | Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas. | available | PriceGuard: VERDE (79.3%). Schneider LC1D50G7, ElectroIndustrial Guayaquil, Guayaquil.
phase_monitor | Seguridad | Relé monitor de fase | 1 | u | ElectroIndustrial Guayaquil | Schneider | RM22TR33 | 94 | 94 | confirmado | alta | verde | 86.3 | Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas. | available | PriceGuard: VERDE (86.3%). Schneider RM22TR33, ElectroIndustrial Guayaquil, Guayaquil.
control_transformer | Control | Transformador de control | 1 | u | Suministros El Oro | Genérico industrial | TC-2KVA | 125 | 125 | confirmado | alta | verde | 86.2 | Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas. | available | PriceGuard: VERDE (86.2%). Genérico industrial TC-2KVA, Suministros El Oro, Machala.
cabinet | Tablero | Gabinete industrial | 1 | u | Suministros El Oro | Metálico Nacional | MN-604025 | 135 | 135 | confirmado | alta | verde | 84.9 | Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas. | available | PriceGuard: VERDE (84.9%). Metálico Nacional MN-604025, Suministros El Oro, Machala.
estop | Seguridad | Paro de emergencia | 1 | u | ElectroIndustrial Guayaquil | Schneider | XB4BS542 | 24 | 24 | confirmado | alta | verde | 87.2 | Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas. | available | PriceGuard: VERDE (87.2%). Schneider XB4BS542, ElectroIndustrial Guayaquil, Guayaquil.
pushbuttons | Control | Botonera de mando | 1 | u | ElectroIndustrial Guayaquil | Schneider | XB4 Kit | 72 | 72 | confirmado | alta | verde | 86.5 | Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas. | available | PriceGuard: VERDE (86.5%). Schneider XB4 Kit, ElectroIndustrial Guayaquil, Guayaquil.
dry_run_protection | Instrumentación | Protección contra trabajo en seco | 1 | u | Suministros El Oro | Finder | DRY-RUN-KIT | 115 | 115 | referencial fuerte | media-alta | verde | 78 | Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas. | available | PriceGuard: VERDE (78.0%). Finder DRY-RUN-KIT, Suministros El Oro, Machala.
pressure_sensor | Instrumentación | Sensor/presostato de presión | 1 | u | Suministros El Oro | Danfoss | KP36 | 68 | 68 | referencial | media | verde | 77.1 | Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas. | available | PriceGuard: VERDE (77.1%). Danfoss KP36, Suministros El Oro, Machala.
label_package | Taller | Etiquetado premium | 1 | u | Suministros El Oro | Genérico | LABEL-KIT | 32 | 32 | confirmado | alta | verde | 81.1 | Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas. | available | PriceGuard: VERDE (81.1%). Genérico LABEL-KIT, Suministros El Oro, Machala.
terminal_blocks | Cableado | Borneras, puentes y marcadores | 1 | u | Suministros El Oro | Genérico | TB-KIT-30 | 38 | 38 | confirmado | alta | verde | 86.5 | Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas. | available | PriceGuard: VERDE (86.5%). Genérico TB-KIT-30, Suministros El Oro, Machala.
wiring_pack | Cableado | Consumibles de cableado de tablero | 1 | u | Suministros El Oro | Genérico | WP-LOCAL | 98 | 98 | confirmado | alta | verde | 85.8 | Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas. | available | PriceGuard: VERDE (85.8%). Genérico WP-LOCAL, Suministros El Oro, Machala.
power_cable | Cableado | Conductor de fuerza | 53.1 | m | Suministros El Oro | Electrocables | THHN-12AWG-CU | 0.95 | 50.45 | confirmado | alta | verde | 84.8 | Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas. | available | PriceGuard: VERDE (84.8%). Electrocables THHN-12AWG-CU, Suministros El Oro, Machala. FitLock rechazó ofertas incompatibles: Electrocables THHN-10AWG-CU: FitLock: cable ofertado #10 AWG no coincide con cálculo preliminar #12 AWG ¦ Electrocables THHN-8AWG-CU: FitLock: cable ofertado #8 AWG no coincide con cálculo preliminar #12 AWG ¦ Electrocables THHN-6AWG-CU: FitLock: cable ofertado #6 AWG no coincide con cálculo preliminar #12 AWG ¦ Cablec THHN-8AWG: FitLock: cable ofertado #8 AWG no coincide con cálculo preliminar #12 AWG.

## Resumen
Resumen ejecutivo | Valor
Cobertura mercado | 100.0%
Items con precio | 16/16
RFQ requeridos | 0
PriceGuard | 83.8%
Semáforo precios | Verde 16 / Amarillo 0 / Rojo 0
Costo materiales | 1490.45
Precio recomendado | 3591.61
Compuerta cotización | Alta: lista para propuesta piloto revisable
Compuerta construcción | No liberada para construcción automática